Состояние водопроводного хозяйства Запорожской области

Очень важно, что это совещание проходит на таком представительном уровне и под эгидой Премьера. Это гарантия того, что к актуальнейшим для Украины  проблемам водообеспечения будет привлечено самое пристальное внимание, и они станут наконец-то решаться.

Озвучу несколько цифр по Запорожской области.

Централизованным водоснабжением обеспечены 49 % населенных пунктов Запорожской области.

Основным источником качественной питьевой воды является р. Днепр, которая обеспечивает 89 % объемов водоснабжения.

Острой является проблема водоснабжения сельских населенных пунктов. Некачественной питьевой водой из артезианских скважин обеспечиваются 47 % населенных пунктов области.  В 220 населенных пунктов мы воду завозим бочками.

В области в аварийном состоянии находится 37 % водопроводных сетей. Аварийное состояние водопроводов приводит к значительным потерям питьевой воды (до 29 % в год).

Более 200 млн. кубометров загрязненных сточных вод сбрасывается ежегодно в главную водную артерию страны только в Запорожской области. Поэтому важнейшая проблема, требующая скорейшего решения – реконструкция Центральных очистных сооружений в Запорожье. Её завершение позволит улучшить качество водоснабжения не только для нашей области, но и для Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, республики Крым.

На реконструкцию ЦОС уже освоено 75 млн. грн. из различных источников. Для завершения работ необходимо еще 10,8 млн. и мы просим содействия в выделении этой суммы.

Разработана программа “Питьевая вода Запорожской области” на 2007-2020 года, которая завтра, я надеюсь, будет принята на сессии облсовета.

Мероприятия по реализации Программы планируется финансировать из бюджетов различных уровней. Общая стоимость реализации программы - 1,8 млрд. грн.

Программой предполагается завершение строительства и развитие существующих групповых водоводов и строительство новых групповых водоводов для обеспечения качественной питьевой водой населения районов области.

Предложения:

1. В связи с критическим состоянием насосного оборудования на водопроводных насосных станциях считаем необходимым принятие мер по государственной поддержке обновления насосного парка.

( Либо принятие отдельной бюджетной программы, либо выделение дополнительных субвенций)

Только в Запорожье необходимо реконструировать 15 насосных станций, что даст экономию электроэнергии порядка 30 млн. кВт  в год. Затраты на реконструкцию составят около 30 млн. грн.

2. Для проведения мероприятий по энергосбережению на водоводе от Каховского магистрального канала до г.Бердянска просим о выделении дополнительно из государственного бюджета 3,6 млн. грн . (В рамках бюджетной программы «Развитие и реконструкция централизованных систем водоснабжения и водоотведения») Эти средства необходимы для приобретения и установки оборудования автоматических насосных станций и строительства резервуара чистой воды в г. Бердянске.

3. Действующие водопроводные очистные сооружения работают на устаревших технологиях водоподготовки и обеззараживания с использованием жидкого хлора. В наших условиях это приводит к образованию хлорорганических соединений, повышающих риск возникновения онкологических заболеваний.

Вместе  с тем, уже существуют технологии водоподготовки с использованием реагентов, исключающих применение жидкого хлора. В качестве примера приведу разработку одесских ученых Института медицины транспорта по применению в качестве дезинфектанта диоксида хлора,  значительно снижающего риски для здоровья.

При соответствующей финансовой поддержке мы готовы в качестве пилотного проекта к внедрению этой новой технологии на запорожских водоочистных сооружениях.

4. С целью снижения тарифов для населения на услуги по водоснабжению и водоотведению считаю целесообразным при внесении изменений в Закон о налогообложении освободить от уплаты НДС  предприятия, оказывающие эти услуги.

5. На условия жизнедеятельности людей существенно влияют процессы подтопления. Поэтому нам представляется очень важной поддержка в выделении 4,0 млн. грн. из госбюджета на выполнение  работ по защите от подтопления с.Константиновка Мелитопольского района, где подтоплено более половины домов. Практически все погреба в селе затоплены водой. Напомню, что это самое большое село в Европе, где проживает более 12 тысяч человек.

6. Понятно, что для решения вышеперечисленных проблем мы просим у Центра финансовый ресурс. Но нам было бы значительно легче, если бы мы, на местах, могли  задействовать и собственные средства. Поэтому мы уже давно  ходатайствуем о том, чтобы установить, что источником формирования спецфонда местных бюджетов является 70 % сбора за загрязнение окружающей природной среды (вместо предусмотренных 35%). В том числе: в местные бюджеты (сельские, поселковые, городские) – 20% (вместо предусмотренных 10%), областные и Автономной Республики Крым – 50% (вместо предусмотренных 25%).