Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

Роботи

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | В.А. Литвиненко |
|  | " " ___ 2016 р. |
|  | м.п. |
|  | протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 04.05.2016 № 2 |

КОНКУРСНІ ТОРГИ
на закупівлю

робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт водоводу від с. Лобково до

смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області»

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРНИХ ТОРГІВ

«Процедура закупівлі – відкриті торги»

м. Запоріжжя - 2016

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення.

1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів.

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів:

1.Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів:

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів:

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця:

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю:

1.Терміни укладання договору

2.Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додатки до документації конкурсних торгів:

Додаток 1. Форма конкурсної пропозиції

Додаток 2. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 3. Основні умови договору

Додаток 4. Технічне завдання

Додаток 5. Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям, відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Додаток 6. Розрахунок до конкурсної пропозиції (договірної ціни).

Додаток 7. Форма календарного плана виконання робіт.

| Розділ I. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII зі змінами (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |  |
| -повне найменування: | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації. |
| -місце знаходження: | Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський район, пр. Соборний, 164, 69107 |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Литвиненко Віталій Анатолійович – заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, голова комітету з конкурсних торгів; м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, 7-й поверх, каб. 705; т.(061) 787-59-79; Лігачьова Олена Євгенівна – головний спеціаліст - юрисконсульт відділу організаційного забезпечення управління розвитку комунальної інфраструктури Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, секретар комітету з конкурсних торгів; м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, 7-й поверх, каб. 707-2; т.(061) 787-52-13; факс (061) 787-52-15, e-mail: dgkh@zoda.gov.ua; Нікітенко Ганна Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу інвестиційних проектів та будівництва управління розвитку комунальної інфраструктури Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, член комітету з конкурсних торгів; м. Запоріжжя , пр. Соборний, 164, 7-й поверх, каб. 718; т. (061) 787-52-13; факс (061) 787-52-15, e-mail: dgkh@zoda.gov.ua. |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмета закупівлі: | Роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт водоводу від с. Лобково до смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області» |
| - вид предмета закупівлі: | роботи |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | Запорізька область, Василівський район (Додаток 4) |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | протягом 2016 року |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України- гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою або російською. |
| Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |  |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, звернутися до Замовника в письмовій формі (запити шляхом факсимільного зв’язку не приймаються) за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Розгляд та роз’яснення будь-яких запитів, які призводять до внесення змін у документацію конкурсних торгів, проводяться Замовником на зборах. У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів). Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.** Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та скріплені печаткою*. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути: пронумеровані; відповідно до пункту 5.27 Вимог до оформлення документів ДСТУ 4163-2003 Національного стандарту України повинні містити відмітку про засвідчення копії документа, яка складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляються нижче реквізиту. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи або іншого уповноваженого представника учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження (адреса) замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (адреса), (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") Порушення учасником вимог оформлення пропозиції конкурсних торгів, передбачених п.1, розд. ІІІ цієї документації конкурсних торгів, зазначається Замовником у протоколі розкриття, форма якого встановлена уповноваженим органом. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх пропозицій. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - реєстру наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок, який повинен бути поданий учасником першим документом зі складу документів пропозиції конкурсних торгів; - пропозиції конкурсних торгів, яка складена згідно вимог документації конкурсних торгів та оформлена за формою Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію; - інформації про субпідрядника (субпідрядників); - документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону; - інформації про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій ст. 17 Закону (надається в довільній формі); - розрахунок договірної ціни; - календарний графік виконання робіт за формою, згідно із Додатком 7; - інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї; - основні умови договору, згідно із Додатком 3; - копія Статуту або іншого установчого документу в останній редакції (для фізичної особи, фізичної особи-підприємця – копію паспорту громадянина або іншого підтверджуючого особу документа). Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Документи, які вимагаються Замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, складеній в довільній формі у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника, його технічні можливості щодо виконання робіт, які є предметом закупівлі тощо. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | - |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | 1. Учасник повинен подати документально підтверджену інформацію про його відповідність наступним кваліфікаційним критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази: Учасник подає довідку про наявність (власність, оренда тощо) обладнання та матеріально-технічної бази складену за формою, згідно із Додатком 5; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: Учасник подає довідку про виконання не менше 2 аналогічних договорів щодо виконання схожих робіт за схожою специфікою їх виконання, які на момент проведення торгів виконані та прийняті в повному обсязі, складену за формою, згідно із Додатком 5 та додає копії останніх довідок форми КБ-3 по зазначених об’єктах; - наявність фінансової спроможності: баланс – за останні 2 роки; звіт про фінансові результати - за останні 2 роки; звіт про рух грошових коштів - за останні 2 роки; довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами з датою видачі не більше ніж 20 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. У разі, якщо Учасник торгів є юридичною чи фізичною особою, яка відповідно до норм чинного законодавства не складає зазначені вище документи, такий Учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього відповідно до норм чинного законодавства. 2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; 8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації); 3. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо: 1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Усі учасники повинні в довільній формі надати інформацію про відсутність підстав, визначених у пунктах 2 (крім підпунктів 1, 2, 6, 7, 8) та 3 цієї графи. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених підпунктами, 4, 5 п. 2 цієї графи та підпунктом 1 пункту 3 цієї графи, а саме: Підстава, відсутність якої має бути підтверджена; Підтверджуючі документи. Фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (підстава згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону); Документ (оригінал або нотаріально завірена копія) уповноваженого органу про те, що фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, не більше тридцятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.. Службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (підстава згідно п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону); Документ (оригінал або нотаріально завірена копія) уповноваженого органу про те, що службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, не більше тридцятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.. Учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (підстава згідно п. 1 ч. 2 ст. 17 Закону); Оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, дійсну на момент її подання.. Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, визначеним Замовником відповідно до частини другої ст. 16 Закону, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. Примітки: а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами), повинні бути завірені відповідно до пункту 1 Розділу III документаці конкурсних торгів; б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника; в) відповідальність за надання недостовірних даних несе Учасник. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Пропозиція учасника процедури закупівлі повинна відповідати технічному завданню (Додаток 4), технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником та проектом. Необхідно надати розрахунок до конкурсної пропозиції (договірної ціни) за зразком (додаток 6) в паперовому та електронному вигляді. Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника. Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до національного стандарту України ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (далі - ДСТУ). Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. Договірна ціна визначається приблизною (динамічною) (згідно з пунктом 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів). В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням матеріалів та обладнання, а також робіт, що планується виконувати субпідрядними організаціями. До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ: - розрахунок заробітної плати; - розрахунок вартості матеріальних ресурсів; - розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; - розрахунок загально-виробничих витрат. В разі необхідності: - витрати на перевезення робітників, на відряження робітників, на перебазування підрядної організації та інші; - розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; - розрахунок прибутку (в межах усереднених показників згідно з додатком Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва»); - податки відповідно до вимог чинного законодавства; - інших витрат, передбачених ДСТУ та врахованих у вартості пропозиції. Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельних робіт, термінів закінчення робіт та умов фінансування, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. З метою запобігання демпінгу цін учасниками, ціни на будівельні матеріали та обладнання, зазначені в пропозиції учасника (після закінчення строку дії пропозиції), не повинні бути збільшені під час будівництва більше ніж індекс зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, обладнання, що підтверджує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України); або по узгодженню з Замовником. Збільшення вартості іноземних будівельних матеріалів та обладнання під час будівництва не повинно бути більше зміни курсу іноземної валюти згідно НБУ за відповідний період після закінчення строку дії пропозиції. Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу у 2016 році 166,92 люд.-г. та розрядi робiт 3,8 – не більше 3400 грн; Вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи – 22 %; До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни: - пояснювальна записка; - локальні кошториси; - підсумкова відомість ресурсів; - розрахунок для визначення показників загальновиробничих та адміністративних витрат, на підставі обґрунтованої величини і структури, яка склалась по підприємству за попередній звітний період (2015 рік) по даним бухгалтерського обліку та згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва»; - розрахунок додаткових витрат при виконаннi будiвельних робiт у літній (зимовий) перiод ( у разі їх включення до договірної ціни); - розрахунок коштів на інші витрати будівельних органiзацiй (у разі їх включення до договірної ціни). |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Інформація про субпідрядні організації (якщо Учасник планує таких залучити для виконання робіт) наводиться у наступній таблиці. Назва робіт; Субпідрядник (повне найменування, адреса та контактні дані); Вартість субпідряду та відсоткове відношення до вартості проекту; Примітка. |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Дана закупівля на лоти не поділяється |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: | Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)** |
| - місце подання пропозицій конкурсних торгів: | Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський район, пр. Соборний, 164, кім. 707-2, 69107 |
| - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | 07.06.2016 до 10-00 Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: | Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський район, пр. Соборний, 164, кім. 707-1, 69107 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | 07.06.2016 об 11-00 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи або іншого уповноваженого представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені. Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 2. До оцінки пропозицій конурсних торгів приймаються ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному даною документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Для виправлення виявленої арифметичної помилки Замовник письмово (факсом та поштою) звертається до Учасника з пропозицією виправлення арифметичної помилки. В листі обов’язково зазначається час, протягом якого Учасник повинен надати свою письмову відповідь (факсом та поштою) на звернення Замовника. У разі, якщо відповідь від Учасника в зазначений час не отримано, Замовник приймає рішення про відхилення конкурсної пропозиції такого Учасника, відповідно до ст. 29 Закону. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація | Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів. Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається електронною поштою або надається замовником особисто Учаснику протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту. Документація конкурсних торгів безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. Акцепт пропозиції конкурсних торгів - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі. Пропозиція конкурсних торгів вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 1. Замовник відміняє торги в разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| Розділ VI. Укладання договору про закупівлю |  |
| 1. Терміни укладання договору | 1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 2. Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту. 3. У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Зазначається замовником відповідно до вимог статті 40 Закону та Додатку 3 документації конкурсних торгів. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів замовник має право передбачати в договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 та абзацом другим частини третьої статті 39 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону. Істотні та основні умови договору, що обов‘язково включаються до договору про закупівлю зазначені у Додатку № 3 цієї Документації конкурсних торгів. Договірна ціна визначається приблизною (динамічною). |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Примітка

** На даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі Кабінетом Міністрів України не визначені, тому можливість подання учасниками пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) електронною поштою (у формі електронного документа) відсутня. (Лист Мінекономрозвитку від 16.12.2014 від                   № 3302-05/43625-03)

ДОДАТОК 1

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

«ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на виконання робіт (капітального ремонту) згідно з технічними та іншими вимогами, що встановлені в документації конкурсних торгів Замовником торгів – Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів  цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ):

| - Назва предмету | Ціна пропозиції конкурсних торгів (сума цифрами та прописом) без ПДВ, грн. | Ціна пропозиції конкурсних торгів (сума цифрами та прописом) з ПДВ*, грн. |
| --- | --- | --- |
| «Капітальний ремонт водоводу від с. Лобково до смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області» |  |  |

- *у разі подання учасником, який не є платником ПДВ інформація про ПДВ не зазначається.

1. Умови розрахунків: ______________________________________________________.                 ( оплата по факту виконання робіт протягом 10 днів, оплата по факту - протягом 20 днів, оплата по факту - протягом 30 днів)

2. Строк виконання робіт _________________________________ календарних днів.

3. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

4. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

5. Ми згодні з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів, згідно умов документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов'язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,  але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.

7. Ми гарантуємо, що наші роботи та всі будівельні матеріали, вироби і конструкції, які будуть використані під час виконання робіт запропоновані нами цією пропозицією є якісними у відповідності до діючого законодавства України.

- Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 2

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів  здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

2 Умови оплати;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної  пропозиції конкурсних торгів  визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 85 балів.

2. Кількість балів по критерію Умови оплати -15 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

### Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів  визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 85, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

85 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількість балів за критерієм "Умови розрахунків" обраховується наступним чином:

| Назва ступеню критерію | Питома вага ступеню |
| --- | --- |
| Оплата по факту виконання робіт протягом 10-и днів | 5 балів |
| Оплата по факту виконання робіт протягом 20-и днів | 10 балів |
| Оплата по факту виконання робіт протягом 30-и днів | 15 балів |

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Умови розрахунків» .

ДОДАТОК 3

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Строки виконання робіт встановлюються Договором про закупівлю (далі – Договір), визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною Договору є Календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення вcix видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором.

Предмет Договору: Замовник доручає, а Генпідрядник зобов’язується за завданням на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов’язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені умовами Договору.

Види робіт: «Капітальний ремонт водоводу від с. Лобково до  смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області» (згідно предмета закупівлі)

Строк дії Договору: Договір набуває чинності з моменту його підписання «Сторонами» та діє до ___   ____________  2016 року.

(з урахуванням строків виконання сторонами своїх обов’язків згідно з умовами Договору)

2. Замовник у Договорі, укладеному за результатами процедури закупівлі, у разі закупівлі робіт має право здійснення попередньої оплати у розмірі до 30 % від обсягу фінансування поточного року на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів.

3. Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно статті 23 та статті 48 Бюджетного кодексу України.

Розрахунки за роботи здійснюються у національній валюті України в межах бюджетних призначень Замовника через Головне Управління Державної Казначейської Служби України в Запорізькій області.

За наявності відповідного бюджетного призначення у Замовника виникають зобов’язання за Договором. При відсутності бюджетних призначень платіжні зобов’язання у Замовника по Договору відсутні.

Оплата по Договору здійснюється Замовником при наявності виділених асигнувань.

Договірна ціна визначається приблизною (динамічною).

4. Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

2) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

4) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

5) зміни правил визначення вартості будівництва затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини третьої цього пункту.

5. Замовник має право:

1) відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, i не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;

2) вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

3) відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

4) ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов Договору.

6. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.

7. Підрядник гарантує якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

8. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

9. Розрахунки за договором здійснюються на підставі п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України при наявності бюджетних призначень. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

10. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

| Додаток 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ по об'єкту „Капітальний ремонт водоводу від с. Лобково до смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області ” |  |  |  |
| Категорія складності об’єкту будівництва - ІІІ (третя) із класом наслідків відповідальності СС1. |  |  |  |
| Господарська характеристика району будівництва та джерело водопостачання. Джерелом водопостачання споживачів смт Степногірськ є артезіанські свердловини глибиною від 85 до 90 м., статистичний рівень води залягає на глибині від 41 до 43 м, динамічний установлюється на глибині від 60 до 65 м. Розрахунковий дебіт свердловин становить 16 м3/год. Основна частина траси водопроводу, який забезпечує подачу артезіанської води на майданчик водопровідних споруд, розташовується на схилі берегу р. Янчекрак. При підході до майданчику водопровідних споруд траса водопроводу перетинає автошлях с. Каменське – с. Лобково та заплаву річки. Артезіанські свердловини обладнані електронасосами ЄЦВ6-16-110 і ЄЦВ8-16-110. Включення артезіанських електронасосів в роботу здійснюється вручну. Насосні станції артезіанських свердловин № 7 і № 8 наземного типу виконані з металоконструкцій. Майданчики артезіанських свердловин огороджені сітками. |  |  |  |
| Траси водогону подачі артезіанської води на майданчик водопровідних споруд і водоводів, що з'єднують його з насосними станціями артезіанських свердловин № 7 і № 8 вибиралися з урахуванням стану існуючих трас водоводів. Траси проектованих водопроводів розташовуються на відстані 1 м від існуючих трас. Потреба будівництва в матеріально-технічних ресурсах, техниці та автотранспорті. Основні об’єми будівельних та монтажних робіт: 1) земляні роботи - 23,9 тис. м3, в тому числі: - виїмка 11,95 тис. м3; - насип і зворотна засипка - 11,95 тис. м3. 2) бетонні, залізобетонні конструкції і монолітний бетон 42,65 м3 усього, у тому числі залізобетонні конструкції - 36,89м3. 3) укладання труб: - сталеві Ду50 - 400 мм ГОСТ 10704-01 - 218 м, - поліетиленові напірні Ду100-200мм ДСТУ Б. В. 2.7-151:2008 - 3522,0 м. Враховуючи велику протяжність водоводів, тимчасові споруди рекомендується формувати пересувними для переміщення їх по трасам водоводів по мірі їх будівництва. До початку земляних робіт Учасник повинен узгодити із зацікавленими організаціями траси трубопроводів стосовно наявності підземних комунікацій. Виходячі із проектних об’ємів робіт визначена наступна потреба в основних будівельних машинах та механізмах *: - екскаватор з ємністю ковша 0,5 м3 типу ЕО-3322А – 2 од. - бульдозер Д-579 – 1 од. - автомобільний кран КС-4361 – 1 од. - автомобіль-самоскид, вантажопідємністю 4,5 т ЗИЛ-ММЗ-555 – 1 од. - автомобіль бортовий, грузопідємністю 8,8 т КамАЗ-5320 – 1 од. - вахтовий автобус – 1 од. |  |  |  |
| * У деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, у такому разі будь-яке подібне посилання, Учаснику, слід читати в розумінні виразу "або еквівалент" |  |  |  |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|  | Насосна станція артезіанської свердловини №7 |  |  |
|  | Розділ 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,2 |
| 2 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати | 100 м3 | 0,2 |
| 3 | Розрівнювання відвалів розробленого грунту в межах котловану з довантаженням нижній частині укосів обсипання колодязів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,2 |
| 4 | На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипці траншей і котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати | 100 м3 | 0,2 |
| 5 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,1 |
| 6 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з вантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 7 | Перевезення ґрунту до 1 км (без навантаження) | т | 24,75 |
| 8 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,9 |
| 9 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,9 |
| 10 | Обсипання верхньої частини колодязів вручну, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,35 |
| 11 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,06 |
|  | Розділ 2. Колодязі насосної станції |  |  |
| 12 | Улаштування щебеневої підвалини під фундаменти | м3 | 1,35 |
| 13 | Влаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під збірні з/б конструкції (суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15, крупність заповнювача понад 10 до 20 мм) | 100 м3 | 0,0576 |
| 14 | Сітка арматурна 100х100х10/10 | т | 0,0125 |
| 15 | Улаштування круглих колодязів водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 4,46 |
| 16 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні | шт. | 2 |
| 17 | Плити покриттів 2ПП20-1 залізобетонні | шт. | 2 |
| 18 | Кільця КС10.3 залізобетонні для трубопроводів підключення артезіанських свердловин №7 та № 8 до водоводу подачі артезіанської води | шт. | 2 |
|  | Водопровідні споруди |  |  |
|  | Розділ 1. Земляні роботи |  |  |
| 19 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,7 |
| 20 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,8 |
| 21 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 22 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,065 |
| 23 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 2,75 |
| 24 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 1,92 |
|  | Розділ 2. Колодязі |  |  |
| 25 | Улаштування круглих колодязів водопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 3,52 |
| 26 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт. | 6 |
| 27 | Кільця КС10.9 залізобетонні | шт. | 6 |
| 28 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні | шт. | 4 |
| 29 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт. | 4 |
| 30 | Люк ж/б Ду 700 мм | шт. | 4 |
| 31 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм (для ходових скоб) | т | 0,052 |
| 32 | Влаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,38 |
| 33 | Вапняна фарбування нових поверхонь всередині будівлі | 100м2 | 0,16 |
|  | Розділ 3. Водопровід |  |  |
| 34 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм в траншеї без розпір | 100м | 0,04 |
| 35 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 4,016 |
| 36 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової (бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | 100м | 0,04 |
| 37 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм в траншеї без розпір | 100м | 0,04 |
| 38 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 4,16 |
| 39 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової (бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 100м | 0,04 |
| 40 | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм | 100м | 0,9 |
| 41 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 90,9 |
| 42 | Установка поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | 10шт. | 0,4 |
| 43 | Буртові втулки діаметром 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт. | 4 |
| 44 | Фланці плоскі вільні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт. | 4 |
| 45 | Установка сталевих зварених фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,002 |
| 46 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт. | 4 |
| 47 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт. | 4 |
| 48 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт. | 4 |
| 49 | Фарбування нових сталевих зварних фасонних частин діаметром 50-100 мм за 2 рази | 100м2 | 0,006 |
| 50 | Установлення чавунних засувок і клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 51 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт. | 2 |
| 52 | Промивка з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | 100м | 0,98 |
| 53 | Кільця КС20.6 залізобетонні | шт. | 2 |
| 54 | Кільця КС20.9 залізобетонні | шт. | 4 |
| 55 | Люк "КРАБ" | шт. | 2 |
| 56 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм (для ходових скоб) | т | 0,032 |
| 57 | Влаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,58 |
| 58 | Вапняна фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону | 100м2 | 0,39 |
|  | ПОКРИТТЯ КАМЕРИ |  |  |
| 59 | Пристрій підстилаючих і вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,03 |
| 60 | Укладання щебеневих (10-20 мм) покриттів товщиною 8 см з просоченням бітумом | 1000м2 | 0,025 |
| 61 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,25 |
| 62 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-40-4 | 1000м2 | -0,025 |
| 63 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | -0,041 |
|  | Розділ 3. Гідромеханічне обладнання, трубопровідна арматура і трубопроводи |  |  |
| 64 | Монтаж насоса з артезіанського занурювальним електродвигуном, марка ЭЦВ6-16-140 | шт. | 1 |
| 65 | Канат | м | 100 |
| 66 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR11(1,6 МПа), зовнішній діаметр 75х6,8 мм | м | 65 |
| 67 | Буртові втулки діаметром 75 мм для ПЕ труб | шт. | 4 |
| 68 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт. | 0,01 |
| 69 | Засувки 30ч39р, діаметр 50 мм | шт. | 3 |
| 70 | Засувки 30ч39р, діаметр 100 мм | шт. | 3 |
| 71 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром більше 50 мм до 100 мм | 100шт. | 0,01 |
| 72 | Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч6бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт. | 1 |
| 73 | Установка одинарних вантузів | шт.. | 1 |
| 74 | Вантузи, діаметр 50 мм TІS | комплект | 1 |
| 75 | Установка сітчастого фільтра діаметром 50 мм | фільтр | 1 |
| 76 | Фільтр сітчастий, фланцевий, діаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 77 | Установка лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50мм | шт. | 1 |
| 78 | Лічильник води крильчатий МТК-4А, діаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 79 | Вентилі прохідні муфтові для 15ч8п води та пари, тиск 1,6МПа [16 кгс/см 2], діаметр 15 мм | шт. | 1 |
| 80 | Установка манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| 81 | Манометри загального призначення з триходовим краном, ЕКМ-1У | комплект | 1 |
| 82 | Прокладка футляра з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м | 0,04 |
| 83 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 21(0,6МПа), зовнішній діаметр 110х5,3 мм | м | 4 |
| 84 | Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,056 |
| 85 | Герметизований оголовок | т | 0,056 |
| 86 | Установка сталевих зварених фасонних частин діаметром 50 -100мм | т | 0,041 |
| 87 | Фарбування нових сталевих зварних фасонних частин діаметром 50-100 мм за 2 рази | 100м2 | 0,009 |
| 88 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової (бітумно-полімерної) ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 100мм | 100м | 0,006 |
| 89 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт. | 5 |
| 90 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт. | 1 |
| 91 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт. | 5 |
|  | Розділ 4. Припливно-витяжна вентиляція |  |  |
| 92 | Пристрій витяжних стояків з труб, діаметр труб 200 мм, висота стояка до 3 м | стояк | 1 |
| 93 | Фарбування нових сталевих зварних фасонних частин діаметром 200 мм за 2 рази | 100м2 | 0,0172 |
|  | Трубопровід подачі артезіанської води на майданчик водопровідних споруд |  |  |
|  | Розділ 1. Земляні роботи |  |  |
| 94 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 25,6 |
| 95 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1, в'язких ґрунтів підвищеною вологості, сильно які налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори і сланей під автосамоскиди при підошві з інших ґрунтів, крім глинистих | 1000 м3 | 2,405 |
| 96 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /з під води при глибині води до 2м/ | 1000 м3 | 5,805 |
| 97 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 | 1000 м3 | 5,63 |
| 98 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /з під води при глибині води до 2м/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2м від заважувальни наземних предметів/ | 1000 м3 | 0,23 |
| 99 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2, в'язких ґрунтів підвищеною вологості, сильно які налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори і сланей під автосамоскиди при підошві з інших ґрунтів, крім глинистих | 1000 м3 | 0,135 |
| 100 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /з під води при глибині води до 2м/ | 1000 м3 | 0,105 |
| 101 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, у місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | 100 м3 | 0,05 |
| 102 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,05 |
| 103 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,65 |
| 104 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,05 |
| 105 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 70,8 |
| 106 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,17 |
| 107 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 1,965 |
| 108 | Остаточне планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за один прохід | 1000 м2 | 64,23 |
| 109 | Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перетину короба до 0,1 м2 | 1м короб | 8 |
| 110 | Сталь швелерна | т | 0,138 |
|  | Розділ 2. Колодязі |  |  |
| 111 | Улаштування круглих колодязів водопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 12,03 |
| 112 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні | шт. | 9 |
| 113 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт. | 15 |
| 114 | Кільця КС10.9 залізобетонні | шт. | 12 |
| 115 | Плити днищ ПН-10 залізобетонні | шт. | 9 |
| 116 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні | шт. | 1 |
| 117 | Кільця КС15.6 залізобетонні | шт. | 1 |
| 118 | Кільця КС15.9 залізобетонні | шт. | 2 |
| 119 | Плити днищ ПН15 залізобетонні | шт. | 1 |
| 120 | Кільця КС20.6 залізобетонні | шт. | 2 |
| 121 | Кільця КС20.9 залізобетонні | шт. | 1 |
| 122 | Плити покриттів 1ПП20-1 залізобетонні | шт. | 1 |
| 123 | Плити днищ ПН20 залізобетонні | шт. | 1 |
| 124 | Улаштування круглих колодязів водопровідних із збірного залізобетону у мокрих ґрунтах | м3 | 4,44 |
| 125 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт. | 2 |
| 126 | Кільця КС10.9 залізобетонні | шт. | 4 |
| 127 | Кільця КС15.6 залізобетонні | шт. | 4 |
| 128 | Кільця КС15.9 залізобетонні | шт. | 2 |
| 129 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні | шт. | 2 |
| 130 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні | шт. | 2 |
| 131 | Плити днищ ПН.10 залізобетонні | шт | 2 |
| 132 | Плити днищ ПН.15 залізобетонні | шт. | 2 |
| 133 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм (для ходових скоб) | т | 0,192 |
| 134 | Люк з/б Ду 700 мм | шт. | 15 |
| 135 | Влаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 1,16 |
| 136 | Вапняна фарбування нових поверхонь всередині будівлі | 100м2 | 0,97 |
|  | Розділ 3. Водопровід |  |  |
| 137 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 45 |
| 138 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм в траншеї без розпір | 100м | 0,125 |
| 139 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм | м | 12,55 |
| 140 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 100м | 0,125 |
| 141 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм в траншеї без розпір | 100м | 0,34 |
| 142 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м | 34,136 |
| 143 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | 100м | 0,34 |
| 144 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм/футляр/ | 1000м | 0,14 |
| 145 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм | м | 140,56 |
| 146 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм | 1000м | 0,014 |
| 147 | Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм | 100м | 0,71 |
| 148 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм | м | 71,71 |
| 149 | Укладання труб поліетиленових діаметром 200 мм | 100м | 33,57 |
| 150 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11мм | м | 3390,57 |
| 151 | Проведення у футляр сталевих труб діаметром 200 мм | 100м | 1,635 |
| 152 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт. | 4 |
| 153 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт. | 18 |
| 154 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт. | 6 |
| 155 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт. | 1 |
| 156 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт. | 38 |
| 157 | Установлення чавунних засувок і клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт. | 9 |
| 158 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт. | 9 |
| 159 | Установлення чавунних засувок і клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 160 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт. | 2 |
| 161 | Установлення чавунних засувок і клапанів зворотних діаметром 200 мм | шт. | 8 |
| 162 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт. | 8 |
| 163 | Установка одинарних вантузів | шт. | 4 |
| 164 | Установка сталевих зварених фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,688 |
| 165 | Фарбування нових сталевих зварних фасонних частин діаметром 50-150 мм за 2 рази | 100м2 | 0,0164 |
| 166 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | 100м | 0,02 |
| 167 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 200 мм | 100м | 0,155 |
| 168 | Установка поліетиленових відведень, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм | 10шт. | 0,1 |
| 169 | Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт. | 1 |
| 170 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт. | 1 |
| 171 | Установка поліетиленових відведень, колін, патрубків, переходів діаметром 200 мм | 10шт. | 3,9 |
| 172 | Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт. | 22 |
| 173 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 22 |
| 174 | Відвід поліетилену діам. 200 мм/30 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт. | 9 |
| 175 | Відвід з поліетилену діам. 200 мм/60 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт. | 3 |
| 176 | Відвід з поліетилену діам. 200 мм/90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт. | 5 |
| 177 | Промивка з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | 100м | 0,7 |
| 178 | Промивка з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | 100м | 33,8 |
|  | Трубопроводи підключення артезіанських свердловин № 7 та № 8 до водогону подачі артезіанської води |  |  |
|  | Розділ 1. Земляні роботи |  |  |
| 179 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,7 |
| 180 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,8 |
| 181 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 182 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,065 |
| 183 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 2,75 |
| 184 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 1,92 |
|  | Перехід водоводом автодороги |  |  |
| 185 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | 100м3 ґрунту | 0,2 |
| 186 | Розрівнювання відвалів розробленого ґрунту в межах котловану з довантаженням нижній частині укосів обсипання колодязів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,2 |
| 187 | На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипці траншей і котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати | 100 м3 | 0,2 |
| 188 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1 |
| 189 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1 |
| 190 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,028 |
| 191 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,5 |
| 192 | Установка блоків стін підвалів масою до 0,5 т | 100 шт. | 0,2 |
| 193 | Установка блоків стін підвалів масою до 1 т | 100 шт. | 0,1 |
| 194 | Установка блоків стін підвалів масою до 1,5 т | 100 шт. | 0,1 |
| 195 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т | шт. | 10 |
| 196 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т | шт. | 10 |
| 197 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т | шт. | 20 |
| 198 | Демонтаж блоків стін підвалів масою до 0,5 т бітумом і пасмом смоляний | 100 шт. | 0,2 |
| 199 | Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т | 100 шт. | 0,1 |
| 200 | Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1,5 т | 100 шт. | 0,1 |
| 201 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т | шт. | 10 |
| 202 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т | шт. | 10 |
| 203 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т | шт. | 20 |
| 204 | Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 400мм | 100м | 0,225 |
| 205 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426мм, товщина стінки 8 мм | м | 22,59 |
| 206 | Закладення кінців футляра діаметром 800 мм | шт. | 1 |

Постачання обладнання відповідно до ПКД покладено на підрядника. Специфікація обладнання, яке повинен поставити підрядник (або еквівалент):

| №з/п | Найменування обладнання | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексний пристрій «Каскад» | шт. | 3 |
| 2 | Насос ЕЦВ6-16-140 із занурювальним електродвигуном | шт. | 3 |

Примітка:

1. Придбання всіх матеріальних ресурсів, конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт, покладається на підрядника.

2. Кожен учасник може ознайомитись з проектною документацією за наданням відповідної заявки замовнику в кабінеті 718 Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

ДОДАТОК 5

Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим критеріям відповідно до ст. 16 Закону

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

1. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання зазначених робіт за формою, що додається.

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази – це довідка, в якій зазначено наявність транспортних засобів, обладнання –  перелік власної техніки, орендованої техніки, техніки згідно надання послуг, техніки субпідрядних організацій (у разі їх залучення), необхідних для виконання будівельних робіт, згідно підсумкової відомості ресурсів до договірної ціни.

| № з/п | Найменування обладнання та будівельних машин та механізмів | Кількість наявних одиниць, шт. | Власність (оренда тощо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Транспортні засоби |  |  |
|  | 2.Обладнання |  |  |

Додатково, в довільній формі зазначається інформація про наявність власної, орендованої чи субпідрядної матеріально-технічної бази (склади, гаражі, майстерні та інш.).

Примітка.

Довідка має бути засвідчена підписом уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі та скріплена печаткою ( у разі наявності).

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має досвід виконання аналогічних договорів:

Довідка, у вигляді таблиці, за наведеної нижче формою.

| № з/п | Найменування об’єкту та його місцезнаходження | Договірна ціна (з ПДВ), тис. грн. | Обсяг коштів за виконані на об’єкті роботи, тис. грн. | Терміни виконання робіт: рік початку та закінчення | Контактні дані Замовника будівництва (найменування, телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примітка.

Довідка має бути засвідчена підписом уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі та скріплена печаткою ( у разі наявності).

ДОДАТОК 6

Розрахунок до конкурсної пропозиції (договірної ціни)

| Об'єкт |  | Капітальний ремонт водоводу від с. Лобково до смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учасник (найменування) |  |  |  |  |  |
| ЄДРПОУ Учасника |  |  |  |  |  |
| Адреса Учасника (юридична та фізична) |  |  |  |  |  |
| Керівник (П.І.Б.) |  |  |  |  |  |
| Контактні телефони (робочий, мобільний): |  |  |  |  |  |
| Бухгалтер |  |  |  |  |  |
| Контактні телефони (робочий, мобільний): |  |  | E-mail |  |  |
| З обсягами та умовами виробництва робіт ознайомлені |  |  |  |  | Так |
| Типова редакція договору та умови вивчені, згідні на укладання договору |  |  |  |  | Так |
| Параметри Договірної ціни пропозиції |  |  |  |  | Застосовані |
| 1 | Рівень середньомісячної заробітної плати для розрахунку пропозиції |  |  |  |  |
| 2 | Показник для розрахунку прибутку на кошторисну трудомісткість |  |  |  |  |
| 3 | Показник для розрахунку адміністративних витрат |  |  |  |  |
| 4 | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання робіт |  |  |  |  |
| 5 | Кошторисна трудомісткість, люд./годин |  |  |  |  |
| 6 | Договірна ціна предмету / в тому числі без ПДВ, грн. |  |  |  |  |
| 7 | Кошторисна вартість обладнання, грн. (без ПДВ) [з транспортною складовою та заготівельно-складськими витратами] |  |  |  |  |
| 8 | Кошторисна вартість матеріалів, виробів, конструкцій, грн. (без ПДВ), в т.ч.: - вартість придбання матеріалів - витрати на транспортування - заготівельно-складські витрати |  |  |  |  |
| 10 | Заробітна плата робітників, грн. |  |  |  |  |
| 11 | Вартість експлуатації машин та механізмів, грн. |  |  |  |  |
| 12 | Загальновиробничі витрати, грн. |  |  |  |  |
| 13 | Прибуток, грн. |  |  |  |  |
| 14 | Адміністративні витрати, грн. |  |  |  |  |
| 15 | Інші витрати, в т.ч. - кошти на виконання робіт у зимовий період - кошти на виконання робіт у літній період - кошти на перевезення працівників - кошти на відрядження - кошти на доплату працівникам, пов’язану з втратами часу на проїзд - кошти на перебазування техніки |  |  |  |  |
| 16 | Бензин: загальна кількість (кг) / вартість ( грн/кг) |  |  |  |  |
| 17 | Дизельне паливо: загальна кількість (кг) / вартість (грн/кг) |  |  |  |  |
| 18 | Запланована чисельність персоналу для виконання робіт, осіб |  |  |  |  |
| 19 | Заплановане залучення субпідрядників (ні / так – указати на яку суму) |  |  |  |  |
| 20 | Строк виконання робіт, календарних днів |  |  |  |  |
| 21 | Форма розрахунків |  |  |  |  |

| Керівник ____________________ | (______________________) |  |
| --- | --- | --- |
| (посада Учасника) | Підпис | П.І.Б. |
| М.П. |  |  |

ДОДАТОК  7

Календарний графік виконання робіт

(весь період будівництва)

на об’єкті «Капітальний ремонт водоводу від с. Лобково до смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області»

| Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, тис. грн. (згідно договірної ціни) | Строки виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | І квартал |  |  | ІІ квартал |  |  | ІІІ квартал |  |  | ІV квартал |  |  |
|  |  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
|  |  |  |  | Зазначається вартість робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка.

  - У разі участі у підготовці робіт кількох виконавців, календарний графік виконання робіт скласти із урахуванням строків виконання робіт кожним виконавцем. При цьому дати закінчення робіт, які забезпечують фронт робіт іншим виконавцям, можуть визначатися як контрольні, обов'язкові для дотримання.

  - У разі зміни строків будівництва, передбачених договором, уточнення проектної документації, суттєвого відхилення фактичних строків виконання робіт від запланованих, календарний графік виконання робіт уточнюється. Якщо відхилення строків виконання робіт мало місце за вини Учасника, Замовник вимагатиме від нього не лише внесення змін до графіка, але і подання інформації про заходи, спрямовані на завершення будівництва об'єкта у визначені договором строки.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою